Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Республики Хакасия

от «___» _______ 2017 г. № _____

ПОРЯДОК

взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов на территории Республики Хакасия

- Порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов на территории Республики Хакасия (далее – Порядок) разработан на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.1995 № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов» и регулирует механизм взимания платы организациями водопроводно-канализационного хозяйства (далее – организации ВКХ), осуществляющими водоотведение на территории Республики Хакасия,  с предприятий и организаций (далее – абоненты), отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в централизованные системы водоотведения населенных пунктов Республики Хакасия и предусматривает меры экономического воздействия за нарушение нормативов водоотведения по составу сточных вод, установленных в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации.

- Настоящим Порядком предусматривается следующие виды взимания платы организациями ВКХ с абонентов за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов:

за  сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ;

за временные условия приема (далее – ВУП) загрязняющих веществ со сточными водами (прием загрязняющих веществ по льготным условиям, стимулирующим водоохранную деятельность абонентов);

за нарушение ВУП загрязняющих веществ со сточными водами.

- Плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ, предусмотренная пунктом  2 настоящего Порядка взимается организациями ВКХ дополнительно к оплате за услуги по водоотведению.

- При сбросе абонентами сточных вод в пределах нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, которые устанавливаются абоненту органом местного самоуправления муниципального образования Республики Хакасия  или уполномоченной им организацией ВКХ, взимание платы с абонентов производится за фактический объем сточных вод в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения» и  постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» по ценам (тарифам), утвержденным в установленном порядке.

- Взимание платы организациями ВКХ за нарушение нормативов водоотведения по составу сточных вод, за нарушение ВУП загрязняющих веществ со сточными водами осуществляется за фактическое количество загрязняющих веществ, сброшенных со сточными водами в систему канализации.

- Фактические концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов определяются путем выполнения аналитических измерений состава сточных вод по аттестованным методикам. Анализы контрольных проб сточных вод производятся лабораторией организации ВКХ или по усмотрению указанной организации в аттестованной и (или) аккредитованной для производства таких работ другой организации (лаборатории).

- Порядок установления абонентам ВУП сточных вод определяется организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

- ВУП сточных вод,  устанавливаемые на период выполнения абонентами мероприятий, согласованных с организациями водопроводно-канализационного хозяйства, содержат перечень и временно допустимые концентрации загрязняющих веществ, временно допустимые значения показателей общих свойств сточных вод (далее – ВДК) абонентов, а так же иные ограничения по приему сточных вод и загрязняющих веществ. ВУП не могут предусматривать сбросы загрязняющих веществ с превышением максимальных допустимых значений нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения, установленных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.

- Расчет платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ производится организацией ВКХ в соответствии с разделом 1 методики расчета платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов на территории Республики Хакасия 
(приложение 1 к настоящему Порядку) (далее – методика), при этом предельный размер цены не должен превышать трехкратного тарифа за услуги по водоотведению, утвержденного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации органом регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

- В случае установления ВУП абонент дополнительно вносит плату, которая рассчитывается в соответствии с пунктом 2 методики, при этом  предельный размер цены за ВУП не должен превышать двукратного тарифа за услуги по водоотведению, утвержденного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации органом регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

- Расчет платы за нарушение ВУП загрязняющих веществ со сточными водами производится организацией ВКХ в соответствии с  разделом 3 методики,  при этом предельный размер цены не должен превышать трехкратного тарифа за услуги по водоотведению, утвержденного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации органом регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

- В том случае, если абонентом в одном расчетном периоде одновременно  допущены несколько или все виды нарушений, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, плата организациями ВКХ начисляется раздельно по каждому виду нарушений.

- Предельный размер цены общей величины платы, взимаемой суммарно организациями ВКХ за нарушения, указанные в пункте 5 с учетом платы за ВУП загрязняющих веществ в каждом расчетном периоде, не должен превышать семикратного тарифа за услуги по водоотведению, утвержденного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации органом регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

- Оплата за нарушение нормативов водоотведения по составу сточных вод (сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ), за ВУП загрязняющих веществ со сточными водами и их нарушение, производится абонентами на основании счетов, выставляемых организацией ВКХ, в течение 10 дней со дня выставления счета (если иное не определено договором, заключенным между организацией ВКХ и абонентом).

- При сбросе абонентами сточных вод, оказывающих негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, абоненты дополнительно осуществляют компенсацию расходов организации ВКХ в порядке, установленном разделом VII Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.

# Приложение 1

к  Порядку взимания платы за сброс сточных вод и

загрязняющих веществ в системы канализации

населенных пунктов на территории Республики Хакасия

МЕТОДИКА

расчета платы за сброс сточных вод и

загрязняющих веществ в системы канализации

населенных пунктов на территории Республики Хакасия

- В случае если по результатам контроля, проводимого организацией, осуществляющей водоотведение, зафиксирован сброс сточных вод с нарушением нормативов водоотведения по составу сточных вод (сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ), размер платы (Псв) за нарушение нормативов водоотведения по составу сточных вод определяется по формуле:

Псв = Цсв * Q ,

где:

Псв – размер платы за нарушение нормативов водоотведения по составу сточных вод, подлежащей уплате абонентом, без учета налога на добавленную стоимость (рублей);

Цсв – цена за кубический метр сточных вод, сброшенных в централизованные системы водоотведения с нарушением нормативов водоотведения по составу сточных вод, руб./куб. метр, без учета налога на добавленную стоимость;

Q – объем сточных вод, сброшенных абонентом через канализационный выпуск, определенный по показаниям прибора учета сточных вод либо в соответствии с балансом водопотребления и водоотведения в случаях, предусмотренных  Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776, а в иных случаях – общий объем сточных вод за календарный месяц, в котором зафиксировано нарушение нормативов водоотведения по составу сточных вод (независимо от даты отбора проб), до следующего отбора проб организацией ВКХ, но не более 3 календарных месяцев, куб. метров.

  - Расчет цены (Цсв) за кубический метр сточных вод, сброшенных в централизованные системы водоотведения с нарушением нормативов водоотведения по составу сточных вод, производится по формуле:

Цсв = Ц1 + Ц2,

где:

Ц1 – цена по тем загрязняющим веществам, для которых установлены ставки платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, руб./куб. метр без учета налога на добавленную стоимость;

Ц2 – цена по тем загрязняющим веществам и  показателям общих свойств сточных вод, для которых не установлены ставки платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, руб./куб. метр без учета налога на добавленную стоимость.

  - Расчет цены (Ц1) производится по формуле:

Ц1 = ∑ [(ФКi – ДКi) * 5 * Нi * 100 – Эi] * Кпов * КК * 10-6,

100

где:

∑ – сумма по каждому загрязняющему веществу, участвующему в расчете цены Ц1;

ФКi – фактическая концентрация (i)-того загрязняющего вещества, г/куб. метр;

ДКi – допустимая концентрация (i)-того загрязняющего вещества (установленная для абонента в составе нормативов водоотведения по составу сточных вод в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 
«Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»), г/куб. метр;

5 – пятикратный повышающий коэффициент к ставкам платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;

Нi – ставки платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016  № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» для (i)-того загрязняющего вещества, рублей/1 тонну;

Эi – эффективность очистки (задержания) (i)-того загрязняющего вещества на канализационных очистных сооружениях биологической очистки, %;

Кпов – повышающий коэффициент за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды, равный 5;

КК – компенсационный коэффициент, учитывающий дополнительные затраты организации водопроводно-канализационного хозяйства по вынужденному приему сточных вод с превышением нормативов водоотведения по составу сточных вод, равный 1,8;

10-6 – переводной коэффициент весовых единиц.

  - Расчет цены (Ц2) производится по формуле:

Ц2 = ∑ [ (ФКi – ДКi) ] / n * T,

ДКi

где:

∑ – сумма по каждому загрязняющему веществу, участвующему в расчете цены Ц2; далее по аналогии…

ФКi – фактическая концентрация (i)-того загрязняющего вещества (г/куб. метр), значение показателя общих свойств сточных вод;

ДКi – допустимая концентрация (i)-того загрязняющего вещества, допустимое значение показателя общих свойств сточных вод, (установленных для абонента в составе нормативов водоотведения по составу сточных вод в соответствии с Правилами  пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»), г/куб. метр, единиц, °С;

n – число загрязняющих веществ, общих свойств сточных вод, участвующих в расчете цены Ц2;

Т – тариф на водоотведение, действующий для абонента, руб./куб. метр без учета налога на добавленную стоимость.

- В случае установления абоненту организацией, осуществляющей водоотведение, временных условий приема (ВУП) сточных вод, размер платы (Пвуп) за ВУП загрязняющих веществ со сточными водами определяется по формуле:

Пвуп = Цвуп * Q,

где:

Пвуп – размер платы за ВУП загрязняющих веществ со сточными водами, подлежащей уплате абонентом без учета налога на добавленную стоимость, рублей;

Цвуп – цена за временные условия приема загрязняющих веществ (ВУП) со сточными водами, руб./куб. метр без учета налога на добавленную стоимость;

Q – объем сточных вод, сброшенных абонентом через канализационный выпуск, определенный по показаниям прибора учета сточных вод либо в соответствии с балансом водопотребления и водоотведения в случаях, предусмотренных Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»), а в иных случаях – общий объем сточных вод за период, по которому производится начисление платы за ВУП в соответствии с заключенным договором между организацией ВКХ и абонентом, куб. метров.

  - Расчет цены (Цвуп) за временные условия приема загрязняющих веществ (ВУП) со сточными водами, производится по формуле:

Цвуп = Ц1 + Ц2,

где:

Ц1 - цена по тем загрязняющим веществам, для которых установлены ставки платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, руб./куб. метр без учета налога на добавленную стоимость;

Ц2 – цена по тем загрязняющим веществам и показателям общих свойств сточных вод, для которых не установлены ставки платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, руб./куб. метр без учета налога на добавленную стоимость.

  - Расчет цены (Ц1) производится по формуле:

Ц1 = ∑ [(ВДКi – ДКi) * 5 * Нi * 100 – Эi] * КК * 10-6,

100

где:

∑ - сумма по каждому загрязняющему веществу, участвующему в расчете цены Ц1;

ВДКi – временно допустимая концентрация (i)-того загрязняющего вещества (установленная для абонента в составе ВУП сточных вод), г/куб. метр;

ДКi – допустимая концентрация (i)-того загрязняющего вещества (установленная для абонента в составе нормативов водоотведения по составу сточных вод в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»), г/куб. метр;

5 – пятикратный повышающий коэффициент к ставкам платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;

Нi - ставки платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» для (i)-того загрязняющего вещества, рублей/1 тонну;

Эi – эффективность очистки (задержания) (i)-того загрязняющего вещества на канализационных очистных сооружениях биологической очистки, %;

КК – компенсационный коэффициент, учитывающий дополнительные затраты организации водопроводно-канализационного хозяйства по приему загрязняющих веществ в составе временных условий приема (ВУП), равный 1,8;

10-6 – переводной коэффициент весовых единиц.

  - Расчет цены (Ц2) производится по формуле:

Ц2 = ∑ [ (ВДКi – ДКi) ] / n * T,

ДКi

где:

∑ - сумма по каждому загрязняющему веществу, участвующему в расчете цены Ц2;

ВДКi – временно допустимая концентрация (i)-того загрязняющего вещества, временно допустимое значение показателя общих свойств сточных вод, (установленные для абонента в составе ВУП сточных вод), г/куб. метр, единиц, °С;

ДКi – допустимая концентрация (i)-того загрязняющего вещества (г/куб. метр), допустимое значение показателя общих свойств сточных вод (установленные для абонента в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999г. № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации в составе нормативов водоотведения по составу сточных вод), г/куб. метр;

n –  число загрязняющих веществ, общих свойств сточных вод, участвующих в расчете цены Ц2;

Т – тариф на водоотведение, действующий для абонента, руб./куб. метр без учета налога на добавленную стоимость.

- В случае если по результатам контроля, проводимого организацией, осуществляющей водоотведение, зафиксирован сброс сточных вод с нарушением временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ со сточными водами, размер платы (Псв вуп) за нарушение ВУП определяется по формуле:

Псв вуп = Цсв вуп * Q ,

где:

Псв вуп – размер платы за нарушение временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ со сточными водами, подлежащей уплате абонентом, без учета налога на добавленную стоимость (рублей);

Цсв вуп – цена за кубический метр сточных вод, сброшенных в централизованные системы водоотведения с нарушением временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ со сточными водами, руб./куб. метр без учета налога на добавленную стоимость;

Q – объем сточных вод, сброшенных абонентом через канализационный выпуск, определенный по показаниям прибора учета сточных вод либо в соответствии с балансом водопотребления и водоотведения в случаях, предусмотренных Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»), а в иных случаях - общий объем сточных вод за календарный месяц, в котором зафиксировано нарушение временных условий приема (ВУП) сточных вод (независимо от даты отбора проб), до следующего отбора проб организацией ВКХ, но не более 3 календарных месяцев, куб. метров.

  - Расчет цены (Цсв вуп) за кубический метр сточных вод, сброшенных в централизованные системы водоотведения с нарушением временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ со сточными водами, производится по формуле:

Цсв вуп = Ц1 + Ц2,

где:

Ц1 - цена по тем загрязняющим веществам, для которых установлены ставки платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, руб./куб. метр без учета налога на добавленную стоимость;

Ц2 – цена по тем загрязняющим веществам и  показателям общих свойств сточных вод, для которых не установлены ставки платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, руб./куб. метр без учета налога на добавленную стоимость.

  - Расчет цены (Ц1) производится по формуле:

Ц1 = ∑ [(ФКi – ВДКi) * 5 * Нi * 100 – Эi] * Кпов * КК * 10-6,

100

где:

∑ - сумма по каждому загрязняющему веществу, участвующему в расчете цены Ц1;

ФКi – фактическая концентрация (i)-того загрязняющего вещества, г/куб. метр;

ВДКi – временно допустимая концентрация (i)-того загрязняющего вещества, временно допустимое значение показателя общих свойств сточных вод, (установленные для абонента в составе ВУП сточных вод), г/куб. метр, единиц, °С;

5 – пятикратный повышающий коэффициент к ставкам платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;

Нi - ставки платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» для (i)-того загрязняющего вещества, рублей/1 тонну.;

Эi – эффективность очистки (задержания) (i)-того загрязняющего вещества на канализационных очистных сооружениях биологической очистки, %;

Кпов – повышающий коэффициент за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды, равный 5;

КК – компенсационный коэффициент, учитывающий дополнительные затраты организации водопроводно-канализационного хозяйства по вынужденному приему сточных вод с превышением временных условий приема (ВУП) загрязняющих веществ, равный 1,8;

10-6 – переводной коэффициент весовых единиц.

  - Расчет цены (Ц2) производится по формуле:

Ц2 = ∑ [ (ФКi – ВДКi) ] / n * T,

ДКi

где:

∑ - сумма по каждому загрязняющему веществу, участвующему в расчете цены Ц2;

ФКi – фактическая концентрация (i)-того загрязняющего вещества (г/куб. метр), значение показателя общих свойств сточных вод;

ВДКi – временно допустимая концентрация (i)-того загрязняющего вещества, временно допустимое значение показателя общих свойств сточных вод, г/куб. метр, единиц, °С (установленные для абонента в составе ВУП сточных вод);

n – число загрязняющих веществ, общих свойств сточных вод, участвующих в расчете цены Ц2;

Т – тариф на водоотведение, действующий для абонента, руб./куб. метр без учета налога на добавленную стоимость.

Примечания:

1). В случае если организация, осуществляющая водоотведение, принимает сточные воды от другой организации, осуществляющей водоотведение, значение Q такой организации уменьшается на объем хозяйственно-бытовых сточных вод, отведенных в ее канализационные сети товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, собственниками и (или) пользователями жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов.

2). В случае если по результатам контроля, проводимого организацией, осуществляющей водоотведение, зафиксирован сброс сточных вод с концентрациями загрязняющих веществ и значениями показателей свойств сточных вод (ФКi), превышающими максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения, установленных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, значение ФКi для расчета размера платы за нарушение нормативов водоотведения по составу сточных вод (в том числе для расчета превышения за ВУП), принимается равным вышеуказанным максимальным допустимым значениям показателей и концентраций, установленных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения.

3).  Для населенных пунктов с системами канализации, не обеспеченными очистными сооружениями, расчет цен за превышение ДК, ВДК, а так же цены за ВУП производится без учета эффективности очистки (задержания) загрязняющих веществ на сооружениях биологической очистки.

4).  При отсутствии у абонента приборов учета сточных вод на отдельных выпусках в систему канализации (за исключением случаев определения объемов сточных вод по данным баланса водопотребления и водоотведения), для расчета платы за сброс загрязняющих веществ с превышением ДК и (или) ВДК по п. 1, 3 настоящей методики, за величину фактической концентрации по одноименному загрязняющему веществу или свойству сточных вод, зафиксированному организацией ВКХ в пробах сточных вод на различных выпусках в системы канализации, принимается усредненная величина по канализационным выпускам, на которых было зафиксировано превышение ДК и (или) ВДК.

5).  При проведении расчетов по п. 1 – 3 настоящей методики по показателям pH, температура (t), нормативные значения которых определены в интервале, за допустимые значения (ДК) принимаются граничные значения нормативных величин.

6).  При проведении расчетов по п. 1 – 3 настоящей методики по показателю pH, фактическое и (или) временно допустимое значение которого меньше нижнего граничного нормативного значения, при расчете разности (ФКi – ДКi), (ВДКi – ДКi), (ФКi – ВДКi), следует принимать модуль разности |(ФКi – ДКi)|, |(ВДКi – ДКi)|, |(ФКi – ВДКi)|.

7).  Значения коэффициента Э (эффективность очистки (задержания) загрязняющих веществ на канализационных очистных сооружениях биологической очистки) приведены в приложении № 2 к Порядку взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ.

# Приложение  2

к Порядку взимания платы за сброс сточных вод и

загрязняющих веществ в системы канализации

населенных пунктов на территории Республики Хакасия

Эффективность очистки (задержания)

загрязняющих веществ на канализационных очистных сооружениях биологической очистки

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Эффективность очистки (задержания) загрязняющих веществ на канализационных очистных сооружениях биологической очистки, % |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жиры | 40–95 |
| 2 | Взвешенные вещества | 80–95 |
| 3 | БПК5 | 60-95 |
| 4 | БПКполн. | 50-95 |
| 5 | Сухой остаток | - |
| 6 | Хлориды | 0-5 |
| 7 | Сульфаты | 0-5 |
| 8 | ХПК | 15-40 |
| 9 | Азот аммонийный | 40-50 |
| 10 | Азот нитритов (по N) | 0-25 |
| 11 | Азот нитратов (по N) | 0 |
| 12 | Фосфор фосфатов (по Р) | 20-40 |
| 13 | Нефтепродукты | 50-60 |
| 14 | Фенолы | 70-90 |
| 15 | Формальдегид | 60-80 |
| 16 | Фториды | 10-20 |
| 17 | Сульфиды | 10-90 |
| 18 | СПАВ | 60-90 |
| 19 | Железо общ. | 50-70 |
| 20 | Цинк | 40-50 |
| 21 | Хром (+3) | 50-70 |
| 22 | Хром (+6) | 60-80 |
| 23 | Кадмий | 35-50 |
| 24 | Кобальт | 40-50 |
| 25 | Никель | 40-50 |
| 26 | Свинец | 30-50 |
| 27 | Алюминий | 60-80 |
| 28 | Марганец | 40-50 |
| 29 | Медь | 60-80 |
| 30 | Ртуть | 35-50 |
| 31 | Мышьяк | 40-50 |
| 32 | Титан | 60-80 |
| 33 | Кальций | 30-50 |
| 34 | Магний | 30-50 |
| 35 | Гидрохинон | 30-45 |
| 36 | Четыреххлористый углерод | 5-15 |
| 37 | Тетраатилсвинец | 0 |

Примечания:

1) при работе сооружений биологической очистки с обеспечением проектных показателей качества очистки по БПК и взвешенным веществам, следует использовать в качестве расчетных фактические эксплуатационные данные по эффективности очистки (задержания) загрязняющих веществ (средние величины за последние 2–3 года эксплуатации очистных сооружений);

2) при необеспечении сооружениями биологической очистки указанных в проектах качественных показателей очистки сточных вод, следует так же применять эксплуатационные данные эффективности очистки (задержания) загрязняющих веществ. Если этот показатель превышает верхнюю границу эффективности очистки (задержания) загрязняющих веществ, указанную в графе 3, то следует принимать верхний предел величины эффективности, указанной в графе 3 вышеприведенной таблицы.